АВТОМАТИЗАЦИЯ

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень автоматизации котельной | 1.1.Минимальный (мониторинг по SMS) 1.2.Автоматизированная, с обслуживающим персоналом 1.3.Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала |
| 2 | Количество контуров |  |
| 3 | Количество котлов Тип, марка. | __________шт. ________________________ |
| 4 | Количество насосов | сетевых _________________ подпиточных_____________ циркуляционных__________ |
| 5 | Количество аналоговых и дискретных датчиков. | аналоговых AI ___________шт из них: температура________шт. НСХ_______ давление __________шт. 4…20мА дискретных DI___________шт из них: СК ________________шт. +24В_______________шт. 220В_______________шт. |
| 6 | Какие компоненты автоматики уже используются в котельной? |  |
| 7 | Автоматизированное рабочее место оператора-технолога (АРМ-ОТ) – программный дисплейный пульт оператора (верхний уровень управления). (для пп.1.2 и 1.3) | 7.1.1.АРМ не требуется ____ 7.1.2.АРМ требуется Реализуемые функции: Информационные ________ Информационные и управляющие______ |
| 8 | Узел учета теплоносителя (газ, вода, конденсат, пар)) (Указать желаемый тип вычислителя, счетчика расходомера, по умолчанию предлагается разработчиком) | 8.3.1. Коммерческий учет, количество и перечень узлов ______________________ ___________________________________ 8.3.2. Технический учет, количество и перечень узлов ______________________ ___________________________________ 8.3.3. Измерительное устройство: Сужающее устройство _Ду= Ру= Счетчик-расходомер Ду=____________ 8.3.4.Тип счетчика-расходомера: ВЗЛЕТ ____________________________ Др. типа __________________________ 8.3.5.Вычислитель: ТЭКОН _________ СПД _______ ВКТ _______ СП-Логика ________ Др. типа ____________________ |
| 9 | Применение преобразователей частоты (ПЧ) для дымососа (ДН) и вентилятора (ВДН), другого оборудования. (для пп.1.2, 1.3. (Указать желаемый тип ПЧ, фирму –изготовитель по умолчанию предлагается разработчиком) | Функции: (не нужные зачеркнуть) Плавный пуск ДН, ВН Регулирование оборотов ДН, ВДН Др. оборудование______________________ _____________________________________ Тип ПЧ:______________________________ |
| 10 | Условия и место размещения щитов управления | 10.1. По месту, в котельном зале __________ 10.2.В специальном операторском помещении __________ 10.3. Условия в месте установки __________ _____________________________________ |
| 11 | Режим отображения информации (для пп.1.2 и 1.3) | 11.1. Отображение на АРМ __________ 11.2. Отображение на_щите_____________ 11.3. Отображение на_щите и АРМ ______ |
| 12 | Режим управления технологическим объектом | 12.1. Управление с АРМ ______________ 12.2. Управление со щита ______________ 12.3. Управление со щита и АРМ __________ |
| 13 | Необходимость связи с другими системами автоматизации (При необходимости связи требуется информация о структуре и составе программно-технических средств существующей системы) | 13.1 Связь требуется _____________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 13.2 Связь не требуется _____________ |
|  | Характеристика оборудования котельной ячейки с котлом ___________ (см.прим.) |
|  | 01.Вид топлива | Основное __________ Резервное _________ Аварийное _________ |
|  | 02. Тип горелки, количество |  |
|  | 03. Тип запально-защитного устройства |  |
|  | 04. Тип газового блока |  |
|  | 05. Тип мазутного блока |  |
|  | 06. Тип дымососа, тип двигателя, мощность |  |
|  | 07. Тип вентилятора, тип двигателя, мощность |  |
|  | 08. Требуемая паропроизводительность/расход воды, т/час |  |
|  | 09. Рабочее давление пара/воды на выходе котла, МПа |  |
|  | 010.Рабочая температура пара/воды на выходе котла, 0С |  |

Примечания:

- Отметьте любым знаком выбранный Вами ответ на вопрос

- Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по указанному ниже телефону

- Если Вы не готовы высказать свои пожелания, а хотели бы знать мнение специалистов, определите только необходимый Вам уровень автоматизации по п.1. Наши специалисты сделают Вам  техническое предложение

Составил:  _________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)